DISCURS PREZENTARE PROIECT

# DE DIPLOMĂ

Slide 1.

Domnule preşedinte, onorată comisie, vă rog sa-mi permiteţi să prezint proiectul de diplomă “PROIECTAREA UNEI INSTALA’II SOLARO-TERMICE”.

Slide 2.

Lucrarea este structurată pe 5 capitole în care se subliniază importanţei valorificări surselor regenerabile de energie, proiectarea unei instalaţii solaro-termice având ca scop determinarea principalilor indicatori de eficientă energetică a unui captator plan, determinarea volumului pentru boilerul de stocare şi determinarea secţiunii conductelor de circulaţie a fluidului purtător de căldură.

Slide 3.

În numeroase locuri de pe Pământ, Soarele are posibilitatea de soluţionare a necesităţi de energie care devine din ce în ce mai accentuată odată cu creşterea populaţiei globului şi ridicarea standardului său de viaţă, simultan cu epuizarea surselor convenţionale.

În condiţiile concrete din România, se iau în considerare următoarele tipuri de surse regenerabile de energie:

- energia solară

- energia eoliană

- hidroenergia;

- biomasa;

- energia geotermală;

Este deosebit de atractivă ideea utilizării energiei solare în scopul încălzirii locuinţelor deoarece se caracterizează prin instalaţii simple şi cu costuri reduse.

Slide 4.

O instalaţie solaro-termică este prevăzută în general cu următoarele echipamente:

- captatorul solar;

- dispozitive de stocare a căldurii solare;

- reţea de conducte pentru transportul şi distribuţia călduri solare la consumator;

- elemente de automatizare a întregului proces de producere, stocare, transport şi distribuţie a căldurii solare;

- aparatura şi dispozitive de siguranţa şi control.

Slide 5.

Elementul esenţial al unei instalaţii solaro-termice este captatorul solar. Captatoarele solare asigură conversia radiaţiei solare în energie termică.

Captatoarele solare pot fi utilizate cu concentrarea sau fără concentrarea radiaţiei                solare. Captatoarele fără concentrarea radiaţiei pot fi plane, cilindrice. Captatoarele cu concentrarea radiaţiei pot fi:

- captatoare cu concentrator piramidal;

- captatoare cu concentrator dublu parabolic;

- captatoare cu concentratoare cu oglinzi şi lentile Fresnel;

- captatoare cu concentrator cilindrico – parabolic;

Slide 6.

Se prezintă captatoarele plane şi captatoarele cu concentrator cilindro-parabolic.

Slide 7.

Cunoscând că necesarul de apă caldă menajeră pentru o pensiune de 12 persoane este de 350000 l/an se urmăreşte proiectarea instalaţiei solaro-termice care va asigura acest necesar. În urma bilanţului pe un captator solar a rezultat că:

- factorul de eficienţă al captatorului este: ;

- factorul de transport al căldurii: ;

- căldura utilă totală a captatorului: ;

- randamentul captatorului ţinând cont de efectul de murdărire şi umbrire al                      geamului: ;

Slide 8.

S-au determinat de asemenea pierderile de căldură de la captator la mediul ambient. În urma calculelor au rezultat că:

- pierderile de căldură prin părţile laterale:;

- pierderile de căldură prin partea inferioară a captatorului:;

- pierderile de căldură prin partea superioară a captatorului: ;

Numărul de captatoare determinat în urma calculelor este de: .

Slide 9.

Stocarea energiei se face sub formă de:

- căldură sensibilă a unui mediu solid sau lichid constând în:

- stocarea energiei termice în apă;

- stocarea energiei în strat de pietre;

- stocarea căldurii sensibile în pământ.

- căldură latentă la schimbarea de fază a unor sisteme chimice;

- energie chimică a produselor rezultate dintr-o reacţie chimică reversibilă;

  - energie potenţială a unui fluid.

Slide10.

S-a realizat de asemenea un calcul pentru determinarea:

- volumul rezervorului:

- diametrul conductelor de la captator la boilere este:. Se aleg conducte cu diametru d = 22 mm.

- diametrul conductelor de la boilere la consumator este:. Se aleg conducte cu diametru d = 28 mm.

Slide 11.

Automatizarea instalaţiei solaro-termice este asigurată de un regulator electronic şi de o staţie solară. Regulatorul comandă funcţionarea unui câmp de colectori, a boilerului solar şi a unei pompe din circuitul solar (din staţia solară). Acţionează pe baza diferenţelor de temperatură setate (programate).

Staţia solară asigura transportul agentului solar (apa si glicol) şi care conţine pe lângă pompa de circulaţie 2 robinete cu cap sferic cu 2 clapete de sens integrate, 2 termometre,                     1 manometru, limitatorul de debit cu afişaj, ventilul de siguranţă de 6 bar, ţeava ondulată pentru racordarea vasului de expansiune solar.

Slide 12.

Sistemele  solare implementate în instalaţiile  pentru clădiri au performanţe energetice ridicate rezultând, economii considerabile ale consumatorilor de combustibili şi reprezintă o sursă economică şi, foarte importantă, nepoluantă de energie.

Este important însă ca la alegerea soluţiei tehnice să se ţină seama de caracteristicile climatice ale zonei şi particularităţile construcţiei.

Evitarea valorificării potenţialului termic al energiei solare este un „lux” pe care nu ni-l mai putem permite mult timp.