METODOLOGIA OPERATIVĂ DE EVALUARE A EMISIILOR

- METODA GENERALĂ DE CALCUL

Metodologia a fost elaborată de către Divizia de Strategie şi Dezvoltare Economică (DSDE) a RENEL (Regia Naţională de Electricitate din România), în deplină concordanţă cu standardele în vigoare, şi se aplică în cadrul unităţilor RENEL sau în afară.

Determinarea corectă a emisiilor de poluanţi se face pe baza măsurătorilor efectuate cu aparatură specializată. In situaţia in care nu se dispune de această aparatură, evaluarea emisiilor se face pe bază de calcule, potrivit prezentei metodologii, pentru următoarele situaţii:

- postevaluări pe diferite perioade de timp, inclusiv pentru întocmirea inventarelor şi a rapoartelor statistice;

- verificări ale încadrării în norme;

- elaborarea unor prognoze, evaluarea emisiilor se face pe bază de calcule, potrivit prezentei metodologii.

Metoda de calcul se bazează pe consumul de combustibil şi pe factorii de emisie. Factorul de emisie e reprezintă cantitatea de poluant evacuat în atmosferă, raportată la unitatea de căldură introdusă odată cu combustibilul în cazan.

Cantitatea de poluant evacuată în atmosferă (emisă) se determină cu relaţia:

(1)

în care: E este cantitatea de poluant evacuată în atmosferă într-o anumită perioadă de timp, în kg;

B - cantitatea de combustibil consumată în perioada respectivă, în kg;

- puterea calorică inferioară a combustibilului iniţial, în kJ/kg;

e – factorul de emisie, în kg/kJ.

Pornind de la relaţia (1), prin raportarea cantităţii de poluant la durata de timp corespunzătoare, se poate calcula debitul emisiei , exprimat, în general, în mg/s sau kg/h.

Pentru diverşi poluanţi, factorii de emisie se determină experimental. Aceştia depind de caracteristicile combustibililor folosiţi, de tipul constructiv al instalaţiilor de ardere (cazan şi instalaţii anexe) şi de puterea termică a acestora. Factorii de emisie pot fi corectaţi în funcţie de schimbarea compoziţiei combustibililor şi a tehnologiilor de ardere.

Modelele de calcul au în vedere situaţia la nivelul anului 1995 a centralelor termice din România, unde se aplicau procedee clasice de ardere şi nu existau instalaţii de epurare a emisiilor.

Pe măsura retehnologizărilor preconizate, a introducerii procedeelor primare şi secundare de reducere a emisiilor, în calculul factorilor de emisie se vor introduce amendamentele necesare.

Cantităţile de combustibil precum şi puterile calorifice aferente se vor determina pe loturi de combustibil.

În calcul, la arderea cărbunilor, se va face corecţia cantităţii de combustibil prin excluderea conţinutului de nearse în zgură şi cenuşă. În cazul utilizării mai multor tipuri de combustibil, cantitatea totală de poluant se determină prin însumarea emisiilor aferente fiecăruia din aceştia.

La calculele de prognoză, concentraţia masică a poluanţilor Cm i, exprimată in , poate fi determinată din relaţia :

(2)

în care: e este factorul de emisie, exprimat în mg/GJ;

FV – factorul de volum, definit ca raportul dintre volumul total de gaze de ardere rezultat şi cantitatea de căldură aferentă combustibilului introdus în cazan, în .

Se indică următoarele valori ale factorului de volum: pentru lignit FV=480, pentru huilă FV=380, pentru păcură FV=290, respectiv pentru gaze naturale FV=320.

2. POLUANTUL SO2

Din literatura de specialitate, rezultă că factorul de emisie pentru dioxidul de sulf se determină cu relaţia următoare:

(3)

unde: este factorul de emisie pentru SO2, în kg/kJ;

MSO2 – masa moleculară a SO2, în kg/kmol;

MS – masa moleculară a S, în kg/kmol;

S – cantitatea de sulf din combustibil, în %;

- puterea calorifică inferioară a combustibilului, în kJ/kg;

r – gradul de reţinere a sulfului în zgură şi cenuşă.

Se recomandă următoarele valori: pentru lignit r=0.2, pentru huilă r=0.05, pentru păcură şi gaze r=0, cu excepţia calculelor de prognoză, când se recomandă folosirea următoarelor valori:  pentru lignit r=1.15, pentru huile mixte şi şlam (inclusiv din import) r=2.15, pentru păcură din ţară r=1.0, respectiv pentru păcură din import r=3.0.

3. POLUANTUL NOX

Pentru calculul emisiei de NOx se folosesc factorii de emisie indicaţi în tabelul 1, la care s-a aplicat corecţia de oxigen, pentru o sarcină de 100% a cazanului.

Pentru calculul emisiei la sarcini parţiale (>50%), se aplică corecţia indicată de relaţia:

(4)

în care: este factorul de emisie la sarcina x, în kg/kJ;

- factorul de emisie la sarcina de 100%, în kg/kJ;

L – sarcina cazanului, în %;

a – coeficientul în funcţie de tipul combustibilului, şi anume:

- 0.85 pentru cărbune pulverizat;

- 0.75 pentru păcură;

- 0.50 pentru gaze naturale.

Factorii de emisie

Tabelul 1

| Combustibil |  |
| --- | --- |
|  | Puterea termică a cazanului [MWt]* |
|  | 50-100 | 100-300 | >300 |
|  | kg/kJ | g/GJ | kg/kJ | g/GJ | kg/kJ | g/GJ |
| Lignit | 2.0*10-1 | 200 | 2.2*10-1 | 220 | 2.6*10-7 | 260 |
| Huilă | 3.8*10-1 | 380 | 4.2*10-1 | 420 | 4.5*10-1 | 450 |
| Păcură | 1.9*10-1 | 190 | 2.1*10-1 | 210 | 2.8*10-7 | 280 |
| Gaze naturale | 1.3*10-1 | 130 | 1.5*10-1 | 150 | 1.7*10-1 | 170 |

*Se determină prin produsul dintre debitul de combustibil introdus în cazan, în kg/s sau şi puterea calorifică inferioară a combustibilului, în MJ/kg sau MJ/.

4. POLUANTUL CENUŞĂ (PULBERE)

Factorul de emisie specific poluantului cenuşă se determină din relaţia:

(5)

în care:  este factorul de emisie pentru cenuşă, în kg/kJ;

A – conţinutul de cenuşă în cărbune, în %;

x – gradul de reţinere a cenuşii în focar, în % de masă:

y – randamentul  instalaţiei de reţinere a prafului, în %;

- puterea calorifică inferioară a combustibilului, în kJ/kg.

Pentru postcalcul se vor folosi valori medii efectiv rezultate din exploatare.

La calcule de prognoză, se recomandă folosirea următoarelor valori:

- Pentru conţinutul de cenuşă la cărbuni: 40% pentru lignit, 30% pentru huilă din ţară, 20% pentru huilă din import;

- Pentru gradul de reţinere în focar: x=15%;

- Pentru randamentul electrofiltrului: y=97% pentru electrofiltre, în situaţia în care reabilitarea nu a depăşit 50% din situaţia prognozată, respectiv y=99% pentru situaţia de după finalizarea reabilitarii.

Pentru calcule riguroase, emisia de particule în cazul arderii păcurii nu se neglijează, considerându-se un conţinut de cenuşă în combustibil de A=0.1% masice.

5. POLUANTUL CO2

Factorii de emisie pentru CO2, adoptaţi în toate ţările din comunitatea Europeană, sunt redaţi de tabelul 2. Aceste valori sunt folosite pentru calcule de prognoză.

Factorii de emisie eCO2

Tabelul 2

| Combustibil | eCO2 |
| --- | --- |
|  | kg/kJ | g/GJ |
| Cărbune | 98*10-6 | 98 000 |
| Păcură | 72*10-6 | 72 000 |
| Gaze naturale | 50*10-6 | 50 000 |

Pentru calcule mai exacte se indică formula:

(6)

în care: este factorul de emisie pentru CO2, în kg/kJ;

- masa moleculară a CO2, în kg/kmol;

- masa atomică a C, in kg/kmol;

C – conţinutul de carbon din combustibil, în % masice;

- puterea calorifică inferioară a combustibilului, în kJ/kg.

EXEMPLU DE CALCUL

Se cere să se evalueze pe perioada considerată, emisiile la un cazan de abur, având caracteristicile următoare: puterea termică mai mare decât 300 MWt, sarcina medie de 80%, funcţionând pe lignit (cantitatea consumată B1=100t) caracterizat prin puterea calorifică inferioară de 6700 kJ/kg, conţinutul de sulf de 1,15%, conţinutul de carbon de 18% şi păcură (cantitatea consumată B2=10t), drept suport, caracterizată printr-o putere calorifică inferioară de 38456 kJ/kg şi un conţinut de sulf de 3%.

Rezolvare:

Emisiile se vor calcula pe perioada considerată separat pentru cei doi combustibili utilizaţi, apoi cantităţile se vor cumula.

Factorul de emisie pentru dioxid de sulf, în cazul lignitului este:

Emisia de dioxid de sulf cauzată de arderea lignitului este:

Factorul de emisie pentru arderea păcurii rezultă:

Emisia totală de dioxid de sulf este:

Emisiile de NOx se calculează similar:

- pentru lignit:

- pentru păcură de suport:

Emisia cumulată de oxizi de azot este:

Emisiile de pulberi se calculează numai pentru lignit, deoarece se poate admite că factorul de emisie în cazul păcurii este nul.

În final, se apreciază emisia cumulată de dioxid de carbon, după cum urmează:

- pentru lignit, factorul de emisie pentru CO2 este 98*10-6 kg/kJ, deci emisia este:

Dacă se aplică formula mai exactă de calcul (6), se ajunge la acelaşi rezultat numeric:

- pentru păcură se determină factorul de emisie 72*10-6 kg/kJ, deci emisia este:

În final, emisia cumulată de dioxid de carbon este:

Temă

Sa se aplice "Metodologia operativa de evaluare a emisiilor" pentru cazanul de abur de la CET Isalnita, avand caracteristicile urmatoare:

- puterea termica > 300 MWt;

- sarcina medie de 85 %;

- functionare pe lignit (debitul orar de combustibil consumat B1=(123,66+n) t/h) cu urmatoarele caracteristici:

- puterea calorifica inferioara  =6700 kJ/kg;

- continutul de sulf Sc1=1,15 %;

- continutul de carbon C=18 %.

si pe pacura suport (debitul orar de combustibil consumat B2=(12,366+n) t/h) cu urmatoarele caracteristici:

- puterea calorifica inferioara =38456 kJ/kg;

- continutul de sulf Sc2=3 %;