# Text boxes

3,57

122,9

31,4

Figura 1 Schema de principiu a blocului de cogenerare 120/150 MW în  regim de cogenerare (Dn=........ [t/h], Dtf=.          [t/h])

i,     [kJ/kg]

t,     [ºC]

p,     [bar]

D,     [t/h]

219,5

8,98

7,86

220,5

5,2

6,58

177,3

19,3

211,1

322

15,12

171,9

322,2

206

206

153,9

8,92

22,98

150,2

322,5

206

130,3

322,7

206

133,9

5,16

29,6

2,22

206

-

828

1,05

97,1

1,03

0,84

77,5

0,84

6,06

6,06

0,076

79,5

97,1

2,22

91,8

2,78

73,5

3,57

171

171

171

171

0,0415

Staţie tratare condens

Răcitori boyller

171

0

0

0

3,57

122,9

31,4

Figura.2. Schema de principiu a blocului de cogenerare 120/150 MW în  regim de purǎ condensaţie (Dn=........ [t/h], Dtf=0 [t/h])

i,     [kJ/kg]

t,     [ºC]

p,     [bar]

D,     [t/h]

8,98

7,86

220,5

5,2

6,58

177,3

19,3

211,1

322

15,12

171,9

322,2

206

206

153,9

8,92

22,98

150,2

322,5

206

130,3

322,7

206

133,9

5,16

29,6

2,22

206

-

828

1,05

97,1

1,03

0,84

77,5

0,84

6,06

6,06

0,076

79,5

97,1

2,22

91,8

2,78

73,5

3,57

171

171

171

171

0,0415

Staţie tratare condens

Răcitori boyller

171

0

0

0