Subiecte de examen – PTDEE

1. Instalaţii de producere a energiei. Noţiuni generale. Forme de energie primară. Relaţii de calcul.

2.Principiul de funcţionare al CTE cu abur. Principalele tipuri de conversii energetice.

3. Transformări termodinamice. Ecuaţii. Tipuri de diagrame.

4.Parametrii centralelor. Aspecte generale privind ciclurile de tip cicluri (Carnot), ciclul vaporilor de apă.

5.  Randamentul ciclului termic. Randamentul global.

6. Metode de îmbunătăţire a randamentului (cu/fară supraîncălzire). Preîncălzirea regenerativă.

7.  Instalaţii cu turbine cu gaze (ITG): noţiuni generale, scheme, calculul randamentului. Metode de îmbunătăţire a randamentului.

8. Centrale hidroelectrice (CHE) : noţiuni generale, scheme de amenajare. Elemente componente .

9.  Instalaţii de transport şi distribuţie a energiei electrice. Schemele circuitelor electrice.

10.  Dimensionarea puterii transformatoarelor. Noţiuni generale. Metoda coeficientului de cerere.

11. Curba de sarcină. Metoda coeficientului curbei de sarcină. Alegerea transformatoarelor.

12. Dimensionarea secţiunii conductoarelor. Noţiuni generale. Criteriu termic. Regimul normal.  Regimul de avarie.

13. Dimensionarea secţiunii conductoarelor pe baza caderilor maxime admise de tensiune. Calculul căderilor de tensiune.

14. Criteriul densităţii de curent constant. Analiza comparativă a metodelor de dimensionare a conductoarelor.

15. Calculul pierderilor în linii transformatoare motoare şi metode de reducere a lor.

16. Calculul curenţilor de scurtcircuit. Noţiuni generale. Curent de scurtcircuit. Metoda unităţilor absolute. Mărimi de scurtcircuit (curentul si puterea de scurtcircuit).

17. Metoda unităţilor relative.

18.Alegerea şi verificarea echipamentelor de comutaţie de înaltă tensiune. Criterii generale. Alegerea şi verificare întreruptoarelor şi separatoarelor.

19. Alegerea şi verificarea transformatoarelor de curent şi de tensiune.

20. Alegerea şi verificarea echipamentelor de comutatie si protecţie de J.T. Alegerea şi verificarea SF releelor termice şi contactoarelor.

21. Alegerea şi verificarea întreruptoarelor automate şi selectivitatea protecţiilor.

22. Factorul de putere.Instalaţii pentru îmbunătăţirea factorului de putere.

Examinator: Şl.dr.ing.Paul Mihai MIRCEA