# Proiectarea instalaţiilor electrice

TEMĂ DE PROIECT

Se consideră o staţie electrică de distribuţie SED (nivele de tensiune Un1 / Un2) + fig.1, alimentată din două surse cu puterile de scurtcircuit Sc1 şi Sc2 prin intermediul a două linii electrice aeriene, L1 şi L2. Staţia dispune de cinci linii electrice de plecare Lp1…5, ale căror tipuri, lungimi şi consumatori alimentaţi (puteri aparente şi factori de putere) sunt prezentate în anexă. Dintre plecări o parte alimentează consumatori de categoria II, celelalte, consumatori de categoria I, ponderea fiind: categoria I – (60-75)%; categoria II – (25-40)%.

Fig.1. Configuraţia de principiu a staţiei

Pentru această SED se cer:

- Alegerea schemei staţiei;

- Alegerea transformatoarelor care echipează staţia;

- Alegerea şi verificarea liniilor electrice de sosire (L1, L2) şi de plecare (Lp);

- Calculul curenţilor de scurtcircuit pe barele staţiei;

- Stabilirea modului de tratare a neutrului;

- Alegerea şi verificarea echipamentelor electrice de î.t. şi m.t. primare din staţie şi de pe linii;

- Dimensionarea instalaţiei de îmbunătăţire a factorului de putere;

## Suplimentar

- Alegerea şi verificarea sistemelor de bare de î.t. şi m.t.

- Dimensionarea instalaţiei de protecţie împotriva supratnesiunilor atmosferice şi de comutaţie pe î.t. şi m.t.

- Dimesnionarea instalaţiei de compensare a regimului deformant.

- Calculul mecanic pentru o linie de sosire.

### Bibliografie

- *** Notiţe curs

- Mircea, I. Instalaţii şi echipamente electrice. Editura Didactică şi Pedagogică  2002

- Conecini, I.; ş.a. Cartea electricianului din staţii şi posturi de transformare. Editura Tehnică 1986

- Comşa, D.; ş.a. Proiectarea instalaţiilor electrice industriale. Editura Didactică şi Pedagogică 1973

- Agenda electricianului

- Iordănescu, I.; ş.a. Reţele electrice, Editura Tehnică 1985.

#### Anexă

# Caracteristicile elementelor din schemă

|  | I | II |
| --- | --- | --- |
|  | Sg.a | Sg.b | Sg.a | Sg.b |
| Un1 / Un2 [kV] | 110/20 | 110/6 |
| Ss1 [MVA] | 1000 + 50 n | 1200+100n |
| Ss2 [MVA] | 1500 + 50 n | 1000+150n |
| L1 [km] | 15+n | 10 +n/2 |
| L2 [km] | 20+n | 15+n/2 |
| Sc [MVA] /cos(c | 1 | 1+0,1n / 0,79 | 0,5+0,1n / 0,72 |
|  | 2 | 0,2 +0,12n /0,81 | 1,25+0,05n/0,83 |
|  | 3 | 1,55+0,08n/0,77 | 1,3+0,03/0,78 |
|  | 4 | 1,75+0,05n/0,76 | 1,7+0,02n/0,82 |
|  | 5 | 2+0,03n/0,7 | 1,4+0,04n/0,75 |
| Tip şi lungime [km] | 1 | LEA 5 + 0,2 n | LEA 3,5 +0,15 n | LEC 0,5 +0,1 n | LEC 1,8 +0,02 n |
|  | 2 | LEC 3,5 +0,3 n | LEA 5 +0,1 n | LEC 1,5 + 0,05 n | LEA 2 + 0,01 n |
|  | 3 | LEC 2,5 + 0,4 n | LEA 1,1 + 0,25 n | LEC 1,7 + 0,04 n | LEA 0,5 + 0,03 n |
|  | 4 | LEA 4 + 0,1 n | LEA 2 +0,2 n | LEC 2 +0,02 n | LEA 0,6 +0,05 n |
|  | 5 | LEC 0,5 + 0,5 n | LEA 4 + 0,05 n | LEC 0,8 + 0,08 n | LEA 1,4 + 0,02 n |

# Text boxes

Lp5

Lp4

L3

Ss2

Ss1

L1

Un1 = 110 kV

Lp3

Lp1

SED

Un2

110 kV

Lp2