## III ISE – iunie 2009

REŢELE ELECTRICE I

# LISTĂ ÎNTREBĂRI

- Caracteristicile principale ale LE de transport.

- Caracteristicile principale ale LE de distribuţie.

- Ce este un sistem electroenergetic?

- Ce presupune cerinţa de siguranţă în funcţionare impusă RE ?

- Ce presupune cerinţa de elasticitate impusă RE ?

- Ce presupune cerinţa de economicitate impusă RE ?

- La ce referă termenul de calitate a energiei furnizate în cadrul unei RE ?

- Nivelele de tensiune în reţelele sistemului electroenergetic românesc.

- Pe la câte capete este alimentată o reţea radială ?

- Numărul de surse care debitează în paralel într-o reţea buclată.

- Configuraţia schemei de funcţionare a reţelelor de î.t. şi f.î.t.

- Structura RED de î.t.

- Structura RE de m.t.

- Configuraţii ale RE de m.t.

- Configuraţii ale RE de j.t.

- Destinaţia RE de j.t.

- Ce este un post de transformare ?

- Ce este o staţie de distribuţie ?

- Ce este o staţie de conexiuni ?

- Valoarea defazajului între tensiunea de linie şi tensiunea de fază.

- Raportul amplitudinilor între tensiunea de linie şi tensiunea de fază.

- Valoarea curentului prin conductorul de nul al unei reţele simetrice cu sarcină echilibrată.

- Valoarea defazajului între curentul de linie şi curentul de fază.

- Raportul amplitudinilor între curentul de linie şi curentul de fază.

- Valoarea defazajului tensiune-curent pentru o sarcină pur rezistivă (diagrama fazorială).

- Valoarea defazajului tensiune-curent pentru o sarcină pur inductivă (diagrama fazorială).

- Valoarea defazajului tensiune-curent pentru o sarcină pur capacitivă (diagrama fazorială).

- Pulsaţia puterii instantanee absorbite de componenta rezistivă a unei sarcini.

- Semnul puterii instantanee absorbite de componenta rezistivă a unei sarcini.

- Pulsaţia puterii instantanee absorbite de componenta reactivă a unei sarcini.

- Semnul puterii instantanee absorbite de componenta reactivă a unei sarcini.

- Valoarea puterii active absorbite de o reactanţă.

- Valoarea puterii reactive absorbite de o rezistenţă.

- Semnul puterilor absorbite conform regulii de la receptor.

- Semnul puterilor cedate conform regulii de la generator.

- Expresia unei mărimi exprimate în unităţi relative.

- Expresia puterii instantanee totale absorbite de un circuit trifazat echilibrat.

- Schema electrică echivalentă a liniilor electrice.

- Rezistenţa echivalentă a conductorului unei linii electrice în curent continuu.

- Rezistenţa echivalentă a conductorului unei linii electrice în curent alternativ.

- Reactanţa inductivă a conductorului unei linii electrice.

- Ce este şi cum se realizează transpunerea liniilor electrice trifazate?

- Cum se comportă liniile electrice de î.t./f.î.t. din punct de vedere al puterii reactive vehiculate?

- Susceptanţa capacitivă a liniilor electrice.

- Ce este efectul Ferranti?

- Ce este şi în ce condiţii apare fenomenul Corona?

- Conductanţa echivalentă a unei linii electrice.